## 商业与零售
Building1商业
| 空调冷负荷 | 空调热负荷 | 热水负荷 | 室内设备耗电 | 室内照明耗电 | 餐饮设施耗能 | 新风负荷
F1部分 | 29958.9553 | 20845.4338 | 19834.2987 | 6490.36 | 21634.5332 | 0 | 10%
Building2
F1消防 | 15540 | 5054.6 | 5379 | 2788.72 | 9295.7415 | 0
F1停车 | 18670.52 | 15179.39 | 2739.41 | 4324.19 | 14413 |  |  | 607.29
F1菜场 |  |  | 0 | 165381.7 | 37210 |  |  | 755.17
F2停车 | 106996.33 | 124315.45 | 1871.31 | 57691.03 | 140336.3 |  |  | 2848.02
F2菜场 | 330058 | 61807 | 0 | 537040.43 | 134968.19 |  |  | 2452.24
Building4
| 99575.9 | 158174 | 65741 | 57218.41 | 116893.04 |  |  | 8844.07
Building3
F1 | 49099.7707 | 37886.4144 | 26779.7389 | 18194.89 | 37147.443 |  |  | 1568.35
| Cooling | Heating | DHW | Equipment | Lighting |  |  | 2044046.2465
| 350187.8026 | 309641.9159 | 95565.0187 | 830934.84 | 474750.8047 |  |  | 119.7089
|  |  |  | 53.5852 | 30.6157
22536.2418 | 22465.3203 | 583.5161 | 2958.4757 | 0.053356 | 0 | 1.3145 | 0 | 554.849 | 49099.7707
4083.8497 | 21938.78 | 159.1946 | 136.5241 | 9596.3612 | 512.1417 | 1459.5632 | 37886.4144
3995.4858 | 25398.8211 | 96.7201 | 496.5113 | 86.5155 | 6242.0885 | 437.2787 | 394.022 | 37147.443
341.6026 | 1253.8534 | 3423.2226 | 21761.0602 | 26779.7389
1198.65 | 7619.65 | 535.78 | 33.45 | 8638.27 | 169.09 | 18194.89
1070.1 | 168.34 | 11.84 | 59.85 | 199.3 | 29.65 | 29.27 | 1568.35

## 医疗
Building1医疗
| 空调冷负荷 | 空调热负荷 | 热水负荷 | 室内设备耗电 | 室内照明耗电 | 餐饮设施耗能 | 新风负荷
F1部分 | 71345.1018 | 28245.7176 | 93630.2116 | 8769.05 | 31932.8117 | 0 | 10%
F2整体 | 144854.3157 | 179084.1447 | 57141.4224 | 30981.77 | 54182.9229 | 0 | 0.34659
413844.1323
89.3841
| 10538.0341 | 38001.2216 | 16430.7572 | 6375.089 | 71345.1018
| 17788.3272 | 2821.0794 | 7108.7802 | 4214.625 | 31932.8117
| 1157.38 | 4884.84 | 1952.14 | 774.69 | 8769.05
| 8271.699 | 20843.661 | 52157.1401 | 12357.7115 | 93630.2116
| 55307.4705 | 10768.6635 | 10016.405 | 16529.8803 | 26365.7977 | 22454.4952 | 3411.6034 | 144854.3157
| 55307.4705 | 40054.1 | 5266.4129 | 16889.4267 | 24523.3958 | 4812.719 | 27207.3931 | 5023.2267 | 179084.1447
| 34201.5228 | 64205.9853 | 97569.763 | 57141.4224
| 34201.5228 | 64205.9853 | 97569.763 | 37305.745 | 3047.4926 | 3754.1004 | 3889.6139 | 2005.4097 | 1120.31 | 3060.2512 | 250160.1939
| 923.41 | 11191.72 | 3476.41 | 2287.66 | 2448.2 | 5421.63 | 5232.74 | 30981.77
| 907.63 | 117.64 | 215.05 | 362.72 | 143.94 | 71.45 | 1571.76 | 411.04 | 270.49 | 139.74 | 212.95 | 205.54 | 4629.95
| Cooling | Heating | DHW | Equipment | Lighting
| 83798.2239 | 103664.9311 | 100514.4227 | 39750.82 | 86115.7346

## 养老
Building1养老
| 空调冷负荷 | 空调热负荷 | 热水负荷 | 室内设备耗电 | 室内照明耗电 | 餐饮设施耗能 | 新风负荷
F3+F4 | 472491.0551 | 491465.4472 | 268092.4 | 109004.38 | 142949.6624 | 217787.39 | 0.22585
Intensity | 726651.0141
159.5072
| Cooling | Heating | DHW | Equipment | Lighting
| 118122.7638 | 148928.9234 | 89364.1333 | 326791.77 | 142949.6624
34201.5228 | 64205.9853 | 97569.763 | 8382.3182 | 7642.6474 | 26476.4568 | 7141.5468 | 8268.3378 | 10498.6673 | 44981.8316 | 35064.3746 | 37.6051 | 0 | 6523.6904 | 27.4965 | 44676.4222 | 34176.1555 | 9292.8348 | 6799.8743 | 10935.7356 | 7260.9712 | 0 | 8326.8179 | 472491.0551
34201.5228 | 64205.9853 | 97569.763 | 14339.9144 | 46.1925 | 14034.6848 | 4151.4119 | 2024.6618 | 8333.6993 | 5006.6932 | 8895.7327 | 71189.1385 | 40.9638 | 30791.1478 | 4194.0868 | 13131.0439 | 8905.9252 | 8398.7544 | 68498.858 | 11616.8397 | 9107.1961 | 11033.7192 | 1747.5122 | 491465.4472
[12 empty] | 944.2823 | 3503.6106 | 486.9376 | 4271.3026 | 2319.3131 | 1745.3827 | 1915.9339 | 14346.6284 | 3129.0915 | 379.9902 | 3003.9169 | 494.755 | 3144.9732 | 3786.1563 | 2445.3916 | 2435.9694 | 1537.7468 | 13532.9165 | 2087.0688 | 65511.3673
706.1299 | 107.5318 | 44267.9992 | 486.4353 | 49194.0492 | 37020.6415 | 40638.1596 | 32616.5512 | 342.0966 | 10341.8519 | 51668.3971 | 702.5568 | 268092.4
11154.49 | 1494.34 | 1101.03 | 1744.15 | 9077.29 | 18510.1 | 191.31 | 8349.41 | 10856.26 | 11825.19 | 1371.81 | 1249.69 | 1660.63 | 11821.9 | 188.29 | 4883.59 | 2613.54 | 10911.36 | 109004.38
108618.05 | 109169.34 | 217787.39

## 文体活动
Building1 F5
| 空调冷负荷 | 空调热负荷 | 热水负荷 | 室内设备耗电 | 室内照明耗电 | 餐饮设施耗能 | 新风负荷
F5 | 110299.1769 | 71178.5102 | 10105.6034 | 47580.19 | 33864.9157 | 0
Building2 F4
F4 | 115530 | 87250 | 582834.6905 | 42818.52 | 42164.281 | 0 | 0.45357
F5 | 51491.39 | 62619.66 | 891.2808 | 6075.37 | 41687.4461
729119.187
111.0447
| Cooling | Heating | DHW | Equipment | Lighting
| 107488.5918 | 100476.441 | 228396.7595 | 96474.08 | 117716.6427
17.9282
0 | 33981.1723 | 35617.3311 | 14328.8707 | 65.591 | 8829.3409 | 17476.8709 | 110299.1769
8282.2627 | 11262.8683 | 2252.5548 | 4194.442 | 51.4719 | 32564.7641 | 12570.1464 | 71178.5102
3709.2159 | 1674.8605 | 3618.8388 | 706.1299 | 396.5583 | 10105.6034
378.7929 | 4204.3327 | 486.9376 | 6957.0152 | 7130.7703 | 14707.0671 | 33864.9157
27840.21 | 1901.54 | 1855.2 | 188.29 | 4883.59 | 10911.36 | 47580.19
125.9958 | 90407.6872 | 46802.3619 | 253623.6102 | 108.5039 | 106374.8789 | 85391.6527 | 582834.6905
6811.51 | 906.64 | 1052.88 | 8570.65 | 6880.03 | 7284.17 | 11312.64 | 42818.52
4370.0361 | 4324.8835 | 5022.5038 | 4413.9965 | 2419.2703 | 11441.6642 | 4673.2815 | 5498.6449 | 42164.281
275.4195 | 326.9772 | 288.884 | 891.2808
1877.37 | 2228.82 | 1969.18 | 6075.37
7945.6406 | 6692.7273 | 113.5671 | 19915.4864 | 7020.0247 | 41687.4461
6566

## 办公
Building2
| 空调冷负荷 | 空调热负荷 | 热水负荷 | 室内设备耗电 | 室内照明耗电 | 餐饮设施耗能 | 新风负荷
F1车站 | 3684.51 | 3238.51 | 0 | 934.21 |  |  |  | 172.2
F2车站 | 6467.56 | 2595.16 | 0 | 3824.71 | 6446.8083 |  |  | 172.2
F3超市 | 75157.27 | 33658.63 | 2285.0165 | 47454.32 | 66256.8711 |  |  | 2583.5
F4超市 | 88907.52 | 43891.45 | 882.563 | 54577.94 | 41412.2636 |  |  | 2583.5
社区办公 | 55364.6343 | 19158.7076 | 684.1322 | 33172.5 | 38582.7653 |  |  | 1632.67
425978.3675
59.6268
Cooling | Heating | DHW | Equipment | Lighting
67525.9147 | 36063.054 | 3167.5795 | 106791.18 | 114115.943
2622.8141 | 806.1711 | 1926.7852 | 423.4925 | 667.5454 | 6446.8083
2696.49 | 1128.22 | 934.21
3824.71
17619.8322 | 11073.1944 | 613.3373 | 15684.1498 | 15303.1799 | 4889.9585 | 1073.2189 | 66256.8711
661.85 | 13718.5 | 15411.59 | 4277.11 | 13385.27 | 47454.32
752.5951 | 208.8606 | 653.6447 | 669.9161 | 2285.0165
15718.03 | 5037.14 | 6323.9 | 14217.5 | 230.71 | 12344.76 | 705.9 | 54577.94
3599.3007 | 11231.3671 | 6216.4303 | 654.167 | 8820.9837 | 596.6386 | 134.2219 | 10159.1544 | 41412.2636
13003.9842 | 13431.9068 | 681.6887 | 11461.6879 | 7658.3292 | 0.48108 | 0 | 9126.5564 | 55364.6343
224.6425 | 3868.497 | 4153.6261 | 2271.1192 | 392.2231 | 2683.1709 | 4741.7287 | 823.7001 | 19158.7076
7022.75 | 9990.07 | 6724.86 | 3943.18 | 547.73 | 4943.91 | 33172.5
7138.4354 | 4805.2674 | 5018.125 | 5886.2888 | 55.776 | 507.5894 | 3532.6875 | 2817.6122 | 8820.9837 | 38582.7653
275.84 | 392.4 | 304.2 | 264.14 | 17.1 | 154.88 | 29.92 | 194.19 | 1632.67

## 幼儿园
Building2
| 空调冷负荷 | 空调热负荷 | 热水负荷 | 室内设备耗电 | 室内照明耗电 | 餐饮设施耗能 | 新风负荷
F3 | 27095.81 | 7094.007 | 2914.2794 | 2736.23 | 13052.5014 |  |  | 653.18
0.14483
30461.1026
| Cooling | Heating | DHW | Equipment | Lighting |  |  | 46.6351
| 10502.2519 | 2955.8362 | 1214.2831 | 2736.23 | 13052.5014

## 酒店
Building3
| 空调冷负荷 | 空调热负荷 | 热水负荷 | 室内设备耗电 | 室内照明耗电 | 餐饮设施耗能 | 新风负荷
F2 | 71216.64 | 22922.08
F3 | 166237.7 | 35918.02
F4 | 50777.95 | 42041.95
F5 | 57565.23 | 51053.66 | 787180.9863 | 101367.4 | 79740.4649 | 80515.54 |  | 7629.3
| 345797.52 | 151935.71 | [5 empty] | 752535.9234
98.6376
Cooling | Heating | DHW | Equipment | Lighting
139434.4839 | 63306.5458 | 281136.0665 | 181882.94 | 79740.4649
143869.5691 | 411.4781 | 716.112 | 18397.694 | 9210.172 | 630.8775 | 46369.8839 | 21084.7704 | 143488.5407 | 1550.4845 | 8577.9439 | 20590.4136 | 8170.535 | 79448.5073 | 16292.4895 | 79448.5073 | 20590.4136 | 143869.5691 | 16292.4895 | 8170.535 |  | 787180.9863
201.5133 | 8970.8285 | 1779.4495 | 254.6722 | 79.421 | 93.2563 | 101.0574 | 982.658 | 834.2975 | 381.3695 | 101.0574 | 1779.4495 | 254.6722 | 79.421 | 93.2563 | 982.658 | 834.2975 | 201.5133 | 381.3695 | 181.5956 | 8970.8285 | 181.5956 | 10739.9418 | 3466.7645 | 394.022 | 22394.6761 | 416.3884 | 613.9718 | 157.4867 | 335.1334 | 15.7266 | 458.7277 | 4411.7836 | 1774.7366 | 260.7867 | 2861.9281 | 113.9159 | 782.069 | 227.5518 | 284.074 | 443.838 | 1866.7045 | 79740.4649

## 消防站
Building2
| 空调冷负荷 | 空调热负荷 | 热水负荷 | 室内设备耗电 | 室内照明耗电 | 餐饮设施耗能 | 新风负荷
F3 | 23541.24 | 12258.59 | 0 | 16615.5 | 13971.8485 | 0 |  | 1494.94
F2 | 29673.4985 | 29089.18 | 59271.3274 | 9281.745 | 9061.2959 | 0
F1 | 47692.1897 | 13912.1837 | 60311.9744 | 17678.89 | 15940.567 | 37045.97
128.51 | 6911.1 | 9575.89 | 16615.5
4938.35 | 1858.6809 | 332.3368 | 6842.4808 | 13971.8485
| Cooling | Heating | DHW | Equipment | Lighting
| 39111.2125 | 23024.9807 | 49826.3757 | 80622.105 | 38973.7113 |  | 231558.3853
140.1957
6725.6433 | 131.4263 | 12087.5542 | 1617.7784 | 851.1203 | 2303.3878 | 23975.2793 | 47692.1897
4067.8702 | 228.0642 | 4788.8459 | 2057.0491 | 661.5443 | 2108.8101 | 13912.1837
1383.53 | 9506.64 | 6788.72 | 17678.89
617.4328 | 10912.4871 | 1219.0933 | 176.7885 | 2868.4712 | 146.2941 | 15940.567
617.4328 | 10912.4871 | 1219.0933 | 176.7885 | 2868.4712 | 146.2941
3231.9298 | 6725.6433 | 16336.6974 | 1640.7545 | 1738.4735 | 29673.4985
| 1995.4268 | 6633.7716 | 1185.4362 | 1624.8395 | 17649.7058 | 29089.18
| 2465.28 | 4014.36 | 1868.07 | 9281.745
| 1761.5702 | 2046.3289 | 575.9943 | 2868.4712 | 1808.9312 | 9061.2959
| 96.06 | 376.13 | 271,46 | 472.19
| 373.14 | 126.01 | 51.41 | 550.56 | 1651.68

## 公共服务设施
| 空调冷负荷 | 空调热负荷 | 热水负荷 | 室内设备耗电 | 室内照明耗电 | 餐饮设施耗能 | 新风负荷
邮局 | 6626.13 | 2941.3 | 0 | 4752.52 | 13572.1575 |  |  | 466.29
社区服务大厅 | 15374.48 | 3071.48 |  | 7690.01 | 7126.3858 |  |  | 420.06
61154.4633
68.9958
| Cooling | Heating | DHW | Equipment | Lighting
| 8527.3682 | 2505.325 | 0 | 12442.53 | 20698.5433